关于宁夏润景房地产开发有限公司恒大

御景半岛住宅小区项目节能评审的批复

宁夏润景房地产开发有限公司：

你公司报来的《关于宁夏润景房地产开发有限公司恒大御景半岛住宅小区项目节能评审的请示》及节能分析文件收悉。根据《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国节约能源法>办法》和宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区固定资产投资项目节能评估和审查管理办法的通知》（宁政发〔2010〕113号）等有关规定，2016年10月9日，宁夏回族自治区节能技术评审中心组织专家对项目进行了节能评估，并依据专家组评估意见进行了节能审查。经审查，同意该项目通过能评，批复文号为（宁节能评审发〔2016〕41号）。

同时要求你单位：1、项目采用的节能措施要与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用。2、在设计、施工时，选用国家节能机电设备推广目录（产品）中的机电设备，不得采用国家和自治区明令禁止和淘汰的材料和设备。3、项目的建设地点、建设规模、用能结构发生重大变动，或年能源消费量超过原定消费量10%以上的，应当重新申请节能评估和审查。4、项目建成后，须向我委提出专项验收申请，验收合格后方可投入使用。