宁夏回族自治区

经济和信息化委员会文件

宁经信节能发〔2017〕3号

关于公布青铜峡铝业发电有限责任公司等14家企业能源审计报告评审结果的通知

各市工信局，有关企业：

按照《关于未完成2015年节能目标任务的重点用能单位开展强制性能源审计工作的补充通知》（宁经信节能发〔2016〕243号）安排，近期自治区经信委组织或委托市工信局组织专家对青铜峡铝业发电有限责任公司等14家企业能源审计报告进行了评审，现公布如下：

一、报告评审结果

评审严格执行《宁夏用能单位能源审计报告编制技术规范》要求，采取企业汇报、专家质询、发表意见建议、量化打分程序进行评审，评审结果分优秀、良好、合格、不合格4个等级。经评审，14家企业中：达到优秀等级的1家，良好等级的6家，合格等级的6家，因没有一级计量无法审计的1家（详见附件）。

二、存在的问题

（一）能源管理基础薄弱。

多数被审计企业普遍存在对节能重视不够，节能意识不强，节能基础不实，节能技改不力，节能管理松懈。主要表现在能源管理相关制度建设不完善；节能管理和能源统计人员更换频繁，节能业务不熟、底数不清；能源购进、消费统计台账不完善、不规范，统计数据不准确；能源管理体系建设推进缓慢；大部分企业能源计量器具配备和管理不够完善等。

（二）能源效率偏低。

多数被审计企业普遍能源效率偏低，主要表现在机电设备综合能效偏低、余热余压利用不充分，部分企业存在使用国家列入淘汰目录的机电等高耗能设备的情况等。

三、有关要求

（一）各市工信局要进一步加强重点用能单位监管，积极推动所辖重点用能单位实施能源审计，促进重点用能单位查找用能薄弱环节，深入挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保节能工作的顺利开展。各市工信局要监督辖区被审计企业积极整改和落实,切实推进节能工作。

（二）被审计企业普遍存在能源基础管理薄弱、能效水平偏低的问题。各企业要以专家评审意见和能源审计报告作为指导,进一步强化能源基础管理，完善能源管理体系，完善能源计量器具配备，积极更换落后机电设备，认真落实报告中提出的节能措施，加快节能改造步伐，积极编制并落实“十三五”节能规划，推动企业节能工作深入开展。

（三）宁夏西部热电有限公司要按照专家评审意见，尽快加装供热关口计量器具，完善用能统计，提升能源管理水平。

（四）为进一步增强企业节能减排的积极性和主动性，对能源审计报告中提出的节能技改项目，自治区节能专项资金将优先予以支持。

联 系 人：马玉清

联系电话：0951-6038906

附件：1．能源审计报告评审结果

2．能源审计报告专家评审意见

宁夏回族自治区经济和信息化委员会

2017年1月3日

附件1

能源审计报告评审结果

| 序号 | 企业名称 | 审计性质 | 编制单位 | 评审等级 | 组织审计单位 | 所属市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银川市 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁夏西部热电有限公司 | 强制性 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 | 缺一级计量，无法审计 | 自治区经信委 | 银川市 |
| 2 | 宁夏大地丰之源生物药业有限公司 | 强制性 | 企业自编 | 合格 | 银川市工信局 | 银川市 |
| 3 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 自愿 | 宁夏欣达节能技术有限公司 | 优秀 | 银川市工信局 | 银川市 |
| 石嘴山市 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 埃肯碳素（中国）有限公司 | 强制性 | 宁夏安华永道安全环保技术咨询有限公司 | 良好 | 自治区经信委 | 石嘴山市 |
| 5 | 宁夏华辉活性炭股份有限公司 | 强制性 | 宁夏绿源碳环科技服务有限公司 | 良好 | 自治区经信委 | 石嘴山市 |
| 6 | 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 | 强制性 | 企业自编 | 合格 | 自治区经信委 | 石嘴山市 |
| 7 | 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司 | 强制性 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 | 合格 | 自治区经信委 | 石嘴山市 |
| 8 | 平罗县豫平炭素有限公司 | 强制性 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 | 合格 | 自治区经信委 | 石嘴山市 |
| 9 | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 强制性 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 | 良好 | 自治区经信委 | 石嘴山市 |
| 10 | 宁夏金海玉隆金属制品有限公司 | 强制性 | 宁夏创绿环保科技有限公司 | 合格 | 石嘴山市工信局 | 石嘴山市 |
| 11 | 宁夏平罗光辉煤炭有限公司 | 强制性 | 宁夏创绿环保科技有限公司 | 合格 | 石嘴山市工信局 | 石嘴山市 |
| 吴忠市 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 强制性 | 企业自编 | 良好 | 自治区经信委 | 吴忠市 |
| 13 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 强制性 | 宁夏创绿环保科技有限公司 | 良好 | 自治区经信委 | 吴忠市 |
| 中卫市 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 强制性 | 宁夏绿源碳环科技服务有限公司 | 良好 | 自治区经信委 | 中卫市 |

宁夏回族自治区经济和信息化委员会办公室    2017年1月3日印发