宁夏回族自治区

经济和信息化委员会文件

宁经信节能发﹝2017﹞58号

关于对火力发电企业开展节能监察的通知

五市工信局、宁东管委会经发局、各相关企业：

为深入贯彻落实《节能法》和《“十三五”节能减排综合工作方案》，加强火力发电企业能源监督管理，提高燃煤机组能源转换效率和能源管理水平，推进全区火力发电企业持续发展，自治区经信委决定对全区火力发电企业开展节能监察。现将有关事项通知如下：

一、监察对象

宁夏电网统调火力电厂及部分企业自备电厂(名单详见附件1)。

二、监察内容

（一）企业能源消耗状况。企业2016年至2017年2月期间月度能源消耗和能源产出情况。

（二）单位产品能耗限额标准达标情况。按照《常规燃煤发电机组单位产品能耗限额》(GB21258-2013)和《宁夏用能单位能耗限额标准》(DB64 1147-2015)等强制性标准要求，核算企业发电煤耗、供电煤耗和供热煤耗等指标。

（三）能源计量器具配备情况。按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB 17167-2006)要求，检查企业能源计量器具配备和管理情况。

（四）能源管理情况。检查企业能源管理体系建设情况、能源管控中心建设和运营情况、能源管理制度建立情况、节能目标责任制落实情况等。

（五）落后机电设备淘汰情况。依据工业和信息化部《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）、发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）及工业和信息化部、质检总局《关于组织实施电机能效提升计划（2013-2015年）的通知》（工信部联节〔2013〕226号）、国家工业和信息化部、国家质检总局、国家发展改革委《关于印发配电变压器能效提升计划（2015-2017年）的通知》（工信部联节〔2015〕269号）要求，检查企业电机、配电变压器执行高耗能落后机电设备淘汰制度情况。

（六）节能措施和节能项目建设情况。检查企业2016年以来的节能技术改造计划，以及已经实施和正在实施的主要节能措施、节能项目建设情况等。

三、监察形式和时间安排

（一）监察形式：现场监察。

（二）时间安排。

1．企业自查阶段。（2月23日至3月8日)

各企业要严格按照《节能法》和国家、自治区相关产业政策及标准要求，对能耗情况，耗能设备、能源消费种类、消费量、能源利用效率、单位产品能耗等指标进行全面自查核实并建档，查找问题，制定整改措施，编制自查报告。

2．初审报告阶段。（3月8日至3月13日)

各企业于3月8日前将自查报告纸质版及电子版报送自治区节能监察中心，自治区节能监察中心将对企业上报的自查报告进行初审，对审核不合格的自查报告予以退回并限期完善。

3．现场监察阶段。（3月13日至3月31日)

自治区节能监察中心会同五市工信局和宁东管委会经发局按照执法程序，通过听取企业汇报、查阅资料和审核测算等形式进行现场监察，并通报监察结果。现场监察时，企业需提供自查报告(胶印本)6本，并按附件2要求准备相关备查资料。

4．总结汇报阶段。（4月1日至4月10日)

4月10日前，自治区节能监察中心完成监察工作总结，形成汇总分析报告。报告内容包括此次重点监察取得的主要成果，火力发电企业（含自备电厂）基本状况、能源消费种类、消费量、主要工序能耗状况、单位产品能耗以及存在的问题、原因分析，意见建议。

四、有关要求

（一）加强组织领导。五市工信局和宁东管委会经发局要高度重视此次发电企业节能监察工作，强化组织领导，创新工作机制，明确工作目标，加强协调配合，督导企业开展自查，确保按时完成监察工作任务。企业要积极配合，主动提供相关资料并配合开展现场监察。

（二）依法实施监察。在监察工作中，要严格按照节能法律法规、强制性标准和政策要求，规范执法程序和方式方法，实施好各项节能监察任务，确保依据合法、程序规范、方法科学和处理得当，如实反映和记录监察对象的检查情况，确保监察的公正性和合法性。

（三）科学运用监察结果。“十三五”期间，我们将持续推进火力发电企业节能监督检查。把监察结果与企业享受国家和自治区各种优惠政策挂勾，对能耗达不到强制性标准要求的机组、对使用的国家明令淘汰落后产能(设备)，将依法依规限期淘汰；对填报的相关资料存在弄虚作假行为的，将依据相关法律法规予以处理；对拒绝接受监督检查、或者不配合监察工作的，将依据国家和自治区有关法律法规予以处罚。

联系人：张世福  郭振东

联系电话：0951-5054763

邮箱地址：nxjnjczx@163.com

附件：1．火力发电企业节能监察名单

2．现场监察企业需准备的备查材料清单

3．火力发电企业自查报告主要内容

宁夏回族自治区经济和信息化委员会

2017年2月21日

附件1

火力发电企业节能监察名单

| 序号 | 企业名称 | 辖区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 银川市 |  |
| 2 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 银川市 |  |
| 3 | 中电投宁夏能源铝业临河发电分公司 | 宁东 |  |
| 4 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 宁东 |  |
| 5 | 宁夏国华宁东发电有限公司 | 宁东 |  |
| 6 | 神华国能宁夏煤电有限公司 | 宁东 |  |
| 7 | 中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂 | 宁东 |  |
| 8 | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 宁东 |  |
| 9 | 国电大武口热电有限公司 | 石嘴山市 |  |
| 10 | 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 | 石嘴山市 |  |
| 11 | 国电石嘴山第一发电有限公司 | 石嘴山市 |  |
| 12 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 吴忠市 |  |
| 13 | 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 吴忠市 |  |
| 14 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 吴忠市 |  |
| 15 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 固原市 |  |
| 16 | 宁夏中宁发电有限公司 | 中卫市 |  |
| 17 | 中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司 | 银川市 | 自备电厂 |
| 18 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 石嘴山市 | 自备电厂 |
| 19 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 银川市 | 自备电厂 |
| 20 | 宁夏金昱元化工集团有限公司 | 吴忠市 | 自备电厂 |

附件2

现场监察时企业需准备的备查材料清单

1.企业节能主管部门设置证明材料

2.企业节能负责人聘用证明材料

3.企业能源统计、节能管理人员培训资质证明材料

4.企业制定的相关节能制度的证明材料

5.设备统计台账（生产厂家、台数、功率、安装地点、维修记录、型号、责任人等必须要素）

6.计量器具台账（台账编号、安装编号、生产厂家、数量、说明书、安装地点、计量网络图、年检合格证或报告书、维修维护记录、责任人等要素）

7.固定资产投资项目节能审查执行情况（企业投资项目核准或备案批文原件、节能审查意见原件、节能验收证明等）

8.企业入炉煤情况（企业燃料煤购进、存储清单、班组入炉煤量原始记录、批次有资质机构出具的煤质化验报告）

9.企业油品消耗情况（油品购入、存储、使用记录，点火用油和掺烧用油及厂内运输耗油的清单）

10.企业与电网公司结算清单（主升降压站关口向电网输送电量值、企业向电网公司购入电量值）

11.企业DCS系统记录的发电量记录

12.企业外供热量情况（企业供热管线参数指标、供热首站热计量关口数据、与供热公司结算清单等材料）

13.企业锅炉平衡测试数据

14.企业开展能源审计、清洁生产审核的证明材料（能源审计报告或清洁生产审核报告、各级节能主管部门的审核验收批复等）

15.企业用水量材料（与供水部门结算清单、进出用能单位水表记录、制水厂间、冷却塔等系统用水记录）

16.企业生产辅助附属主要耗能设备用电情况（引风机、送风机、磨煤机、凝结水泵、给水泵、高加除氧系统、脱硫系统、脱硝系统、除灰除尘等的耗电记录）

17.企业年度财务凭证和相关报表

18.企业上报的经集团公司审核的年度生产报表

19.企业单位产品能耗限额计算时选用的修正系数证明材料

20.企业锅炉、汽轮机、发电机组主要运行参数的测试或运行记录材料（蒸发量、出口热焓值、再热蒸汽量、再热蒸汽进出品热焓值、锅炉给水热焓值、汽轮机热耗、抽排汽量及热焓、高压低压及除氧器运行及参数指标、发电机组型号效率、凝结水及疏水量等参数）

附件3

火力发电企业自查报告主要内容

- 企业概况

企业简介、生产规模、2016年至2017年2月企业生产经营情况。

- 能耗情况

2016年至2017年2月发电量、供电量、能源消费情况、发(供)电煤耗、厂用电率、机组利用小时等。企业提供2016年至2017年2月份逐月能耗数据台帐备查。

- 能耗限额标准达标情况

企业对照《常规燃煤发电机组单位产品能耗限额》(GB21258-2013)、《宁夏用能单位能耗限额标准》(DB64 1147-2015)和《火力发电厂技术经济指标计算方法》(DT/T 904-2015)等标准要求，计算企业供电煤耗、发电煤耗、供热煤耗等指标，说明单位产品能耗达标情况。

- 能源计量器具配备情况

按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB 17167-2006)和《火力发电企业能源计量器具配备和管理要求》(GB/T 21369-2008)要求，核查企业能源计量器具配备情况，重点核查主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备，企业能源计量器具档案建立和管理情况等。

- 能源管理情况

能源管理体系建设情况、能源管控中心建设和运营情况、能源管理制度建立情况、节能目标责任制落实情况等。

- 落后机电设备淘汰情况

依据工业和信息化部《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）、发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）及工业和信息化部、质检总局《关于组织实施电机能效提升计划（2013-2015年）的通知》（工信部联节〔2013〕226号）、国家工业和信息化部、国家质检总局、国家发展改革委《关于印发配电变压器能效提升计划（2015-2017年）的通知》（工信部联节〔2015〕269号）要求，清查本企业淘汰落后电机和配电变压器，制定淘汰进度计划予以落实。

- 节能措施和节能项目建设情况

企业2016年以来的节能技术改造计划及已经实施和正在实施的主要节能措施、节能项目建设情况等。

- 存在问题及整改措施

企业能源利用存在问题以及相应的整改措施，特别是对达不到强制性能耗限额标准的，应提出明确的节能技改等整改措施。

附表：相关附表(电子版可在自治区节能监察网下载专区下载，网址：http://www.nxjn.gov.cn/)。

| 表1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息表 |  |  |  |
| 企业名称(盖章) |  |  |  |
| 组织机构代码 |  | 邮编 |  |
| 详细地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 企业联系人 |  | 联系电话 |  |
| 能源管理人员 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业类型 | 内资（□国有 □集体 □民营） □中外合资 □港澳台□外商独资 □其他 |  |  |
| 企业注册时间 |  |  |  |
| 机组类型 |  | 投运行时间 |  |
| 填报人： |  | 填报时间 年 月 日 |  |

| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能源消费结构表 |  |  |  |  |  |  |
| 能源种类 | 统计时间 |  | 实物量 | 单位 | 折标系数 | 折标量(当量值、吨标煤) | 同比增减率(±%) |  |
| 原煤 | 2016年1-12月 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力 | 2016年1-12月 |  |  | 万kW·h |  |  |  |  |
|  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油 | 2016年1-12月 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油 | 2016年1-12月 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热力 | 2016年1-12月 |  |  | GJ |  |  |  |  |
|  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2016年1-12月 |  | / | / | / |  |  |  |
|  | 2017年1-2月 |  | / | / | / |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 表3 能耗指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 时间 | 单位 | 数值 | 同比增减率(±%) | 备注 |
| 1 | 发电量 | 2016年1-12月 | 万Kw·h |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 2 | 供电量 | 2016年1-12月 | 万Kw·h |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 3 | 机组平均利用小时 | 2016年1-12月 | h |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 4 | 发电煤耗 | 2016年1-12月 | gce/Kw·h |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 5 | 供电煤耗 | 2016年1-12月 | gce/Kw·h |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 6 | 发电厂用电率 | 2016年1-12月 | % |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 7 | 综合厂用电率 | 2016年1-12月 | % |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 8 | 供热量 | 2016年1-12月 | GJ |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 9 | 供热煤耗 | 2016年1-12月 | Kgce/GJ |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 10 | 供热比 | 2016年1-12月 | % |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 11 | 综合热效率 | 2016年1-12月 | % |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 12 | 热电比 | 2016年1-12月 | % |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 13 | 供热厂用电率 | 2016年1-12月 | % |  |  |  |
|  |  | 2017年1-2月 |  |  |  |  |
| 说明 | 纯火力发电企业填报1-7项，热电联产企业填报1-13项。 |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |

| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量器具配备情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 等级 | 计量器具类别 | 计量器具名称 | 应配数量 | 实配数量 | 配备率 | 完好率 | 周检合格率 |  |
| 1 | 进出用能单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要次级用能单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要用能设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                                填报时间：       年    月   日

| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落后电动机使用(淘汰)情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号 | 电机功率(千瓦) | 安装位置 | 状态(在用或已淘汰) | 时间(拟更新或淘汰) | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 表6 主要用能设备情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 2016年运行小时 |  |  | 配套电机数量 | 配套电机总功率(千瓦) | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能措施和节能项目建设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要节能措施、节能技术 改造项目 | 实施时间 |  |  | 竣工投产时间 | 总投资(万元) |  | 节能效果(节约吨标煤/年) |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |

宁夏回族自治区经济和信息化委员会办公室 2017年2月21日印发